## Resistores en Serie y Paralelo

### 2.7.1 Objetivos

Determinar cómo se relaciona la resistencia total de un circuito con resistores en  serie con los valores de cada resistor.

Determinar cómo se relaciona la resistencia total de un circuito con resistores en  paralelo con los valores de cada resistor.

Determinar cómo se relaciona la  resistencia total de un circuito con resistores en serie y paralelos con los valores de cada resistor.

### 2.7.2 Conocimientos Previos

Resistores en Red

### 2.7.3 Nivel de Conocimiento

Vea Conocimientos Previos

### 2.7.4 Equipamiento Necesario

Un Módulo 12-200A de Electricidad y Electrónica Básicas.

Una Unidad de fuente de alimentación, 0 a 20 V CC variable regulada. (Feedback Teknikit Console 92-300).

Dos multímetros o se puede utilizar el Feedback Virtual Instrumentación en lugar de uno de los multímetros.

### 2.7.5 Teoría

#### 2.7.5.1 Resistores en Serie

Estudiaremos la conexión de dos resistores en serie.

Fig. 1

Cuando los resistores se conectan en serie, como se muestra en la Fig. 1, debe fluir la misma corriente eléctrica a través de cada resistencia. Llamemos a esta corriente eléctrica, corriente I. A partir de la Ley Ohm,  la tensión en R1, (VR1), está dada por:

VR1 = IR1 	(1)

de manera similar, la tensión sobre R2 (VR2) está dada por:

VR2 = IR2	(2)

Pero según la Ley de voltaje de Kirchhoff, la suma de los voltajes en un circuito es nula, y con la fuente de alimentación establecida en

VR1 + VR2 - 20 = 0

(VR1 + VR2 = 20 	(3)

Si la resistencia total del circuito se denomina R

(IR = 20 ......(4)

Por lo tanto, combinando (1), (2), (3) y (4), obtenemos:

IR1 + IR2 = IR

o

R1+ R2 = R

Reacomodando los términos resulta:

R = R1 + R2

Para más de dos resistores la formula será:

#### R = R1 + R2 + R3 +…….Rn

#### 2.7.5.2 Resistores en Paralelo

Estudiará la conexión de dos  resistores en paralelo.  El diagrama de circuito para este caso lo muestra la Fig. 2.

Fig. 2

La relación entre R1, R2 y la resistencia combinada total R no es obvia, pero se puede resolver utilizando la Ley de Ohm, y esta vez, la Ley de corriente eléctrica de Kirchhoff.

Si observa la Fig. 2 podremos ver que la tensión en R1 y R2 es la misma, (digamos) 20V; sin embargo, la corriente eléctrica I está dividida entre dos resistores, es decir que  I1 fluye a través de R1 y la I2 a través de R2.

Ahora, según la Ley de Ohm:

I1 =

y:

I2 =

También:

I =

Pero, según la Ley de corriente de Kirchhoff

La corriente

I = I1 + I2

Por lo tanto:

Entonces:

Esta es la relación para los resistores conectados en paralelo. Para más de dos resistores en paralelo, la fórmula para la resistencia total será:

=  + +  .............. +

Una manera alternativa de escribir la fórmula para dos resistores en paralelo es:

R =

Ésta es tal vez la forma más clara, ya que no se deben calcular recíprocos y la prueba de esto se muestra a continuación:

=   +

=

R =

### 2.7.6 Ejercicio 1

Durante éste ejercicio estudiará la conexión de dos resistores en serie.

Conecte el circuito de la Fig. 3 con dos resistores en serie, y mida la corriente eléctrica que fluye en él para un número de tensiones de entrada.

Utilizando los valores obtenidos y la Ley de Ohm, calcule el valor de la resistencia total de la conexión en serie.

Fig. 3

Conecte el circuito como se lo muestra el diagrama de conexiones en este trabajo.

Ejercicio 1 - Diagrama de Conexiones

#### 2.7.6.1 Actividades

Conecte la fuente de alimentación y establezca la tensión en 2 V.

Mida y anote el valor de la corriente eléctrica.

A pesar de que el valor de la resistencia se puede obtener con una sola lectura de V e I, es más conveniente realizar las lecturas de una selección de varios voltajes y de esta manera obtener un valor de resistencia promedio. De esta manera, al tomar un valor promedio luego de realizar varias lecturas, se minimiza cualquier error de medida.

Ahora, configure la tensión en 4 V, y lea el valor de la corriente eléctrica nuevamente.

Repita el procedimiento configurando la tensión en 6 V, 8 V y 10 V. En la Tabla de resultados de este ejercicio copie la Fig. 5 para tabular los resultados obtenidos.

Calcule el valor de la resistencia de la combinación en serie para cada voltaje de entrada. Calcule el promedio de más de cinco voltajes de entrada.

Fig. 4

En la Fig. 4 se muestra el circuito conectado.

#### 2.7.6.2 Preguntas

1. ¿Cuál es el valor obtenido de R1 y R2 conectados en serie?

2. Compare este valor con los valores de R1 y R2 individualmente. ¿Puede establecer alguna relación entre ellos?

#### 2.7.7 Ejercicio 2

En el ejercicio1 se observó:

Que el valor de la  resistencia total de los dos resistores en serie es igual a la suma de los valores de cada resistor.

Es decir R = R1 + R2

Ahora, esto resulta para dos resistores, veamos si también resulta para más de dos. Utilice la misma área en su plaqueta 12-200-A. Conecte el circuito de la Fig. 6, con sus  resistores in serie, y mida la corriente eléctrica que fluye en el mismo para un número de voltajes de entrada. Con los valores obtenidos  y la Ley de Ohm y calcule el valor total de la resistencia para la conexión en serie.

Fig. 6

Ejercicio 2 - Diagrama de Conexiones

#### 2.7.7.1 Actividades

Configure la tensión de salida en cero, y vuelva a conectar el circuito como lo muestran la Fig. 7. y el diagrama de conexiones de este práctico.

Fig. 7

Repita las anotaciones de las lecturas anteriores de la corriente eléctrica para las configuraciones de las tensiones en 2 V, 4 V, 6 V, 8 V y 10 V del circuito nuevo.

Tabule los resultados obtenidos en la Tabla de Resultados y copie la Fig. 8 para realizarlo.

Calcule el valor de la resistencia de la combinación en serie para cada voltaje de entrada.

Calcule el promedio de los cinco voltajes de entrada.

#### 2.7.7.2 Preguntas

1. ¿Cuál es el valor de la resistencia en Ohms cuando R1, R2, R3 y R4 están conectados en serie?

2. ¿Existe para el valor de la resistencia total la misma relación que la hallada para los dos resistores?

3. ¿A qué equivale  el valor de la resistencia total R en relación a R1, R2, R3 y R4? Es decir, R = ?

### 2.7.8 Ejercicio 3

Estudiemos ahora la conexión de resistores en paralelo. Utilice la misma área en su plaqueta 12-200-A y conecte el circuito de la Fig. 9, con dos resistores en paralelo, y mida el valor de la corriente eléctrica que fluye en el circuito para un número de voltajes de entrada. Utilizando los valores obtenidos y la Ley de Ohm, calcule el valor de la  resistencia total de la conexión en paralelo.

Fig. 9

Ejercicio 3 - Diagrama de Conexiones

#### 2.7.8.1 Actividades

Configure la tensión en cero y vuelva a conectar el circuito como se lo muestra el diagrama de conexiones de este práctico.

La Fig. 10 muestra el diagrama de circuito correspondiente.

Fig. 10

Encienda la fuente de alimentación y anote los valores de las lecturas de la corriente eléctrica para las configuraciones de tensión en  2 V, 4 V, 6 V, 8 V y 10 V.

Tabule los resultados obtenidos en la Tabla de Resultados y copie la Fig. 11 para realizarlo.

Calcule el valor de la resistencia de la combinación en paralelo para cada valor de voltaje de entrada.

Calcule el valor promedio de más de cinco voltajes de entrada.

#### 2.7.8.2 Preguntas

1. ¿Cuál es el valor de la resistencia obtenido de R1 y R2 que están conectados en paralelo?

2. ¿Es este valor más alto o más bajo que el de R1 o R2? Coincide el valor calculado con valor obtenido para la resistencia total?

3. Calcule  y sume y extraiga la recíproca

¿Coincide, entonces, el valor de resistencia calculado con el medido?

### 2.7.9 Resultados

Una vez finalizado el ejercicio debería saber:

Medir los valores de las corrientes eléctricas que fluyen en los circuitos con resistores en serie o paralelos,

Medir los valores de la tensiones en los circuitos,

Calcular el valor total de las resistencias de los circuitos,

Deducir la relación existente entre el valor total e individual de las resistencias  de estos circuitos.

Su informe debe contener:

Los circuitos estudiados,

Los resultados obtenidos,

Los cálculos de los valores totales de las resistencias,

Las conclusiones de esos totales.

Para presentar su informe debe utilizar un paquete de procesador de texto.

Para obtener los valores calculados utilice una hoja de cálculo.

### 2.7.10  Consideraciones y Usos Prácticos

#### 2.7.10.1 Resistores en Combinación

Los usos prácticos de los cálculos de resistores en serie y paralelos son innumerables. Junto con cada circuito existe una oportunidad en que es necesario realizar cálculos de resistores en serie o paralelos.

Por ejemplo, el la resistencia shunt de amperímetro de 7 Ohm que se calculó como necesaria para una deflexión completa a 10mA (fondo de escala). (Vea el ejercicio de Resistores en Red de las consideraciones y usos prácticos).

Si el resistor de 7Ω no es del valor necesario, y lo tendría que buscar especialmente, suponiendo que tiene un rango de tolerancia de 1% en los valores de resistores necesarios, cómo se podría obtener un resistor de 7Ω partiendo de estos resistores?

Podría utilizar los resistores en serie. Existen valores de preferencia de 1Ω, 2.7Ω y 3.3Ω.

Fig. 12

Para los resistores en serie, la resistencia total

= R1 + R2 + R3

= 1( + 2.7( + 3.3(

= 7(

y como cada uno de los resistores tiene una tolerancia del 1%, la tolerancia total también tendrá un valor del 1%. Puede utilizar una conexión de resistores en paralelo y un valor preferido  que sea superior a 7Ω, 8.2Ω, y también 47Ω.

Fig. 13

Para los resistores en paralelo:

Resistencia total =

=

=

= 6.98(

La cual se encuentra dentro de los valores más exactos logrados por los resistores de manera individual. Por tal razón se podría ensamblar el shunt de cualquier manera, como se lo muestra en la Fig. 14.

Fig. 14

### 2.7.11 Tabla de Resultados

##### Trabajo Práctico 1 Circuitos en serie

| Resistores en Serie | Tensión (V) | Corriente (mA) | Resistencia () |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 + R2 (330 + 1k0) | 2 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 6 |  |  |
|  | 8 |  |  |
|  | 10 |  |  |
|  |  | Valor Promedio |  |

Fig 5

##### Trabajo Práctico 2 Circuito en Serie

| R1 + R2 + R3 + R4 (330 +1k0 +100 +680) | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |
|  | 6 |  |  |
|  | 8 |  |  |
|  | 10 |  |  |
|  |  | Valor Promedio |  |

Fig 8

##### Trabajo Práctico 3 Circuito en Paralelo

| Resistores en Paralelo | Tensión (V) | Corriente (mA) | Resistencia () |
| --- | --- | --- | --- |
| R1//R2 (330//1k0) | 2 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 6 |  |  |
|  | 8 |  |  |
|  | 10 |  |  |
|  |  | Valor Promedio |  |

Fig 11

### 2.7.12 Ejercicios Adicionales

Considere una red en serie y en paralelo, como se ve en la Fig. 15, y calcule el valor de  resistencia total  R de la combinación en serie y en paralelo. (Ayuda: Primero calcule la combinación en paralelo).

Fig. 15

Asegúrese de que la tensión CC variable esté configurada en cero, y luego monte el circuito de la Fig. 15 en la plaqueta. Utilice un amperímetro de 50 mA para medir la corriente eléctrica total.

Tome las medidas de la corriente eléctrica con una tensión configurada en 2 V, 4 V, 6 V, 8 V y 10 V, y calcule el valor promedio de la resistencia.

¿Cuál es el valor total calculado de la resistencia R?

¿Cuál es el valor total medido de la resistencia R?

¿Concuerdan estos valores con los cálculos tomados?