[image: image1.png]



[image: image2.jpg]i





info@tecnoedu.com – www.tecnoedu.com
Av. José Javier Díaz 429 - (5016) Córdoba - Argentina 
Telefax +54   (0)351   461 7007 (rot)


Traducción parcial del Manual de la sonda PASCO  CI-6727

Preparación de Reactivos

	Deionized or distilled water for solution and standard preparation.
	Agua destilada o desionizada para preparar soluciones

	Calcium Chloride solution 0.1M CaCl2
	Solución 0,1 Molar de Cloruro de Calcio

	To prepare this solution, half fill a one liter volumetric flask with distilled water and add 14.7 grams of reagent-grade calcium chloride (CaCl2.2H20). Swirl the flask gently to dissolve the solid. Fill to the mark with distilled water, cap, and upend several times to mix the solution.
	Para preparar esta solución llene con agua destilada un matraz aforado de 1 litro hasta la mitad.

Agregue 14,7 gramos de cloruro de calcio de grado analítico (CaCl2.H2O)

Agite suavemente el matraz hasta que se disuelva todo el sólido.

Termine de llenar el matraz con agua destilada hasta la marca de litro.

Ponga la tapa y homogeneice el contenido poniendo el matraz boca abajo varias veces.



	Calcium Chloride solution 1000 ppm Ca+2
	Solución de cloruro de calcio, 1000 ppm, Ca+2

	To prepare this solution, half fill a one liter volumetric flask with distilled water and add 3.67 grams of reagent-grade calcium chloride (CaCl2.2H20). Swirl the flask gently to dissolve the solid. Fill to the mark with distilled water, cap, and upend several times to mix the solution.
	Para preparar esta solución llene con agua destilada un matraz aforado de 1 litro hasta la mitad.

Agregue 3,67 gramos de cloruro de calcio de grado analítico (CaCl2.H2O)

Agite suavemente el matraz hasta que se disuelva todo el sólido.

Termine de llenar el matraz con agua destilada hasta la marca de litro.

Ponga la tapa y homogeneice el contenido poniendo el matraz boca abajo varias veces.

	Calcium Chloride solution 100 ppm Ca+2 as CaCO3 
	Solución de cloruro de calcio, 100 ppm, Ca+2 como CaCO3

	To prepare this solution, half fill a one liter volumetric flask with distilled water and add 0.15 grams of reagent-grade calcium chloride (CaCl2.2H20). Swirl the flask gently to dissolve the solid. Fill to the mark with distilled water, cap, and upend several times to mix the solution.
	Para preparar esta solución llene con agua destilada un matraz aforado de 1 litro hasta la mitad.

Agregue 0,15 gramos de cloruro de calcio de grado analítico (CaCl2.H2O)

Agite suavemente el matraz hasta que se disuelva todo el sólido.

Termine de llenar el matraz con agua destilada hasta la marca de litro.

Ponga la tapa y homogeneice el contenido poniendo el matraz boca abajo varias veces.

	Ionic Strength Adjuster (ISE), 4 M KCL 
	Solución 4 molar para ajustar la fuerza iónica (ISE)

	To prepare this solution, half fill a 1000 ml volumetric flask with distilled water and add 298 grams of reagent-grade potassium chloride (KCl). Swirl the flask gently to dissolve the solid. Fill to the mark with distilled water, cap, and upend several times to mix the solution.
	Para preparar esta solución llene con agua destilada un matraz aforado de 1 litro hasta la mitad.

Agregue 298 gramos de cloruro de potasio de grado analítico (KCL)

Agite suavemente el matraz hasta que se disuelva todo el sólido.

Termine de llenar el matraz con agua destilada hasta la marca de litro.

Ponga la tapa y homogeneice el contenido poniendo el matraz boca abajo varias veces.

	EDTA titrant, 1 M stock solution, for the titration of calcium
	Solución tituladora 1 molar, EDTA, para titular contenido de calcio

	To prepare this titrant, add 37.2 grams of reagent grade Na2EDTA.2H20, ethylenediaminetetraacetic acid dihydrate, disodium salt, to a 100 ml volumetric flask, add about 75 ml of distilled water, and swirl the flask gently to dissolve the solid. Fill to the mark with distilled water, cap, and upend several times to mix the solution.
	Para preparar esta solución utilice un matraz aforado de 100 ml

Cárguelo con 37,2 gramos de sal disódica de dihidrado de ácido etilenodiaminatetraacético de grado analítico (Na2EDTA.2H20)

Agregue unos 75 ml de agua

Agite suavemente el matraz hasta que se disuelva todo el sólido.

Termine de llenar el matraz con agua destilada hasta la marca de litro.

Ponga la tapa y homogeneice el contenido poniendo el matraz boca abajo varias veces.








CI6727_Soluciones.doc Impreso 00/00/00 00:00 

