[image: image1.jpg]





info@tecnoedu.com – http://www.tecnoedu.com
Av. José Javier Díaz 429 - (5016) Córdoba - Argentina 
Telefax +54   (0)351   461 7007 (rot)


Modelo neonatal para práctica de punción lumbar

W19562

[image: image2.png]



Introducción

Este modelo representa fielmente a un recién nacido que fue diseñado específicamente para entrenar a profesionales de la salud en técnicas de punción lumbar neonatal.

Un uso adecuado y trato cuidadoso hará que este simulador le resulte útil por varios años.

Elementos incluidos

a. Bebé de látex

b. Tubo de látex de 4.5 mm de diámetro

c. Modelo rígido de columna vertebral

d. Botella plástica con salida sifón

Preparación para el uso

a. Anude un extremo del tubo de látex e insértelo en la columna espinal

b. Inserte la columna en el simulador

c. Llene e frasco con agua

d. Conecte el frasco al extremo del tubo que no fue anudado

e. Coloque el frasco en un lugar más alto que el simulador

f. Retire el exceso de aire de la columna con una jeringa

g. El equipo está listo para usarse

h. El simulador se puede usar tanto en decúbito lateral como sentado

Cuidado y Mantenimiento

a. Limpie el simulador solamente con agua tibia enjabonada.

b. No use solventes ni líquidos limpiadores.

c. No lo sumerja.

d. No utilice biromes ni fibras como indicadores. Las manchas no saldrán de la piel.

e. Si lo envuelve en papel, nunca utilice papeles con tintas o impresiones ya que estas podrían transferirse por contacto al simulador.

f. Limpie y revise el simulador al final de cada jornada de uso.

g. Deje orear las partes humedecidas antes de guardar el simulador.

h. Guarde el simulador cuando no esté en uso.

Advertencia

Utilizamos látex natural para construir este simulador. Las personas alérgicas al látex no deberían entrar en contacto directo con él.







W42507_Manual.doc Impreso 24/07/14 10:51 

